## Лист1
ОЗМ | Наименование | Кол-во | ед. изм
75622 | ОТВОД 90-426Х10 20 ГОСТ 17375 | 4 | ШТ
599073 | КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯРЫ KOMBI-AUTO V | 1 | ШТ
617831 | КЛАПАН ОБР. BV39-6666T ДУ15 РУ16 ФЛ.КОФ | 2 | ШТ
596682 | КЛАПАН КПУ-1Н-О -Н-150 Ф-МВ 220Т | 1 | ШТ
623269 | ТРОЙНИК 21.3Х4 09Г2С ГОСТ 17376 | 9 | ШТ
612691 | ЗАТВОР ДИСК.ПОВ. IGH28L-16/065 ДУ65 РУ16 | 4 | ШТ
623136 | ПЕРЕХОД К-33.7Х4.5-21.3Х4 09Г2С ГОСТ 173 | 11 | ШТ
611137 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ V215-015 ДУ15 РУ16 ФЛ.К | 1 | ШТ
623267 | ОТВОД 90-21.3Х4 09Г2С ГОСТ 17375 | 15 | ШТ
75563 | ОТВОД 90-219Х6 20 ГОСТ 17375 | 2 | ШТ
611136 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ IGH023-16/40 Д | 1 | ШТ
562893 | ТРОЙНИК 57Х4.0-45Х3,0 ГОСТ 17376 | 7 | ШТ
612693 | ЗАТВОР ДИСК.ПОВ. IGH28L-16/050 ДУ50 РУ16 | 1 | ШТ
623214 | ТРОЙНИК 45Х4 09Г2С ГОСТ 17376 | 2 | ШТ
623264 | ОТВОД 45-21.3Х4 09Г2С ГОСТ 17375 | 5 | ШТ
558219 | ПЕРЕХОД К-57Х5-32Х3 12Х18Н10Т ГОСТ 17378 | 1 | ШТ
162456 | ФЛАНЕЦ 1-15-16 20 ГОСТ 12820 | 6 | ШТ
623212 | ОТВОД 90-76Х4.5 09Г2С ГОСТ 17375 | 2 | ШТ
277751 | ПЕРЕХОД К-33.7Х3.2-21.3Х3.2 20 ГОСТ17378 | 1 | ШТ
428110 | КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15 РУ16 РЕЗ. | 2 | ШТ
623137 | ПЕРЕХОД К-57Х5-45Х4 09Г2С ГОСТ 17378 | 1 | ШТ
623211 | ОТВОД 90-45Х4 09Г2С ГОСТ 17375 | 1 | ШТ
621245 | КЛАПАН DA-G-25-IIC-P1.1 ДУ25 РУ200 КОФКР | 4 | ШТ
579609 | КРАН ШАРОВЫЙ BV4-6666T ДУ50 РУ16 ФЛ.КОФ | 6 | ШТ
583592 | КЛАПАН BE/AD-1/2"-IIC ДУ25 РУ2.5 КОФ КР. | 6 | ШТ
581695 | КРАН ШАРОВЫЙ BV4-6666T ДУ80 РУ25 ФЛ. | 2 | ШТ
617830 | КРАН ШАРОВЫЙ BV4-6666T ДУ40 РУ25 ФЛ.КОФ | 4 | ШТ
361074 | ЗАДВИЖКА PERSTA 700HJ 21.1 ДУ200 РУЧНАЯ | 1 | ШТ
528737 | ВЕНТИЛЬ 15Ч76П1 ДУ80 РУ6 ФЛ. L=240ММ | 8 | ШТ
395436 | ЗАДВИЖКА 33А29Р ДУ80 РУ5 ФЛ. | 5 | ШТ
275965 | _ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ200 РУ16 КОФ | 1 | ШТ
270800 | ФЛАНЕЦ 1-400-16 20 ГОСТ 12821 | 2 | ШТ
8283 | ЗАДВИЖКА 30Ч906БР ДУ300 РУ10 ФЛ. | 1 | ШТ
8274 | ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ200 РУ10 ФЛ. | 1 | ШТ
35906 | ФЛАНЕЦ 1-300-16 20 ГОСТ 12820 | 2 | ШТ
277520 | ФЛАНЕЦ 1-200-16 СТ20 ГОСТ 12820 | 4 | ШТ
530075 | КРАН ШАРОВЫЙ BV1-6666T ДУ15 РУ63 МУФТ. | 2 | ШТ
29852 | ФЛАНЕЦ 1-100-10 20 ГОСТ 12820 | 2 | ШТ